RĪGAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Lomonosova iela 12a, Rīga, LV-1019, tālrunis 67037803,

fakss 67037895, e-pasts: rpp@riga.lv

Rīgā

|  |  | Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz |  | Nr. |  |

Par informācijas sniegšanu

Rīgas pašvaldības policijā (turpmāk – RPP) 27.03.2017. saņemta ieinteresētā pretendenta vēstule  saistībā ar RPP izsludināto iepirkumu „Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu”, identifikācijas numurs RPP 2017/13 (turpmāk – iepirkums), ar lūgumu sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kādu dokumentu nepieciešams piestādīt, lai apliecinātu speciālista profesionālu izglītību ugunsdrošībā?

Atbilde: Sertifikāta vai cita kvalifikācijas dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina Pretendenta darbinieka spējas veikt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas montāžu un apkalpošanu.

2. Cik nepieciešams norādīt montieru?

Atbilde: Konkrēts montieru skaits iepirkuma dokumentācijā netiek norādīts, bet pretendentam jānodrošina tāds montieru daudzums, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē.

3. 2.pielikumā  norādīts, ka jāveic objektu apsekošanu un iekārtu plānu sastādīšanu,  tas nozīmē, ka jāizveido tehnisko projektu vai brīva formā jāatzīmē apsardzes un ugunsdrošības iekārtu atrašanās vietas?

Atbilde: Minētajā gadījumā nav runa par tehniskā projekta izstrādi,  jo sistēmas jau ir uzstādītas. Pretendentam,  ar kuru tiks noslēgts līgums par apsardzes, ugunsdrošības signalizāciju sistēmu iekārtu tehnisko apkopju (reglamentu darbu) un iekārtu remonta pakalpojumiem, veicot sākotnējo objektu apsekošanu ēkas plānos būs jāatzīmē iekārtu (kontroles paneļu, detektoru, trauksmes pogu, sirēnu utt.) atrašanās vietas telpās (pie fasādes) un jāsastāda uzstādīto iekārtu saraksts objektā, norādot iekārtu veidu, marku/modeli. Tas attiecas gan uz apsardzes, gan ugunsdrošības signalizācijas iekārtām.

Ar ēku plāniem nodrošinās Rīgas pašvaldības policija.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                           L.Kudiņš

Petrena 67037824